## 1.2.
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina |  | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) |  | UKUPNO (RSD bez PDV-a)
1.2 | ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI PROJEKAT TRANSFORMATORSKE STANICE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
I | ZEMLJANI RADOVI
0 | Sečenje postojećeg gustog šiblja pre početka radova. Posečeno šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju
|  | m2 | 144 | x |  | = | 0
1 | Obeležavanje i kolčenje objekta na
već raščišćenom terenu. Obračun po m2.
|  | m2 | 108.75 | x |  | = | 0
2 | Skidanje humusa mašinskim putem u sloju
od 30,0cm i transport na privremenu
deponiju, guranjem do 50 m. Obračun po m2.
|  | m2 | 144 | x |  | = | 0
3 | Iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje
objekta u prirodno vlažnom zemljištu, dubina
iskopa do 2,0 m. Obračun po m3.
|  | m3 | 24.72 | x |  | = | 0
4 | Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje
tamponskog sloja šljunka ispod podova
temelja i trotoara u sloju od 20.0cm.
Obračun po m3 izvedenog tampon sloja.
|  | m3 | 4.944 | x |  | = | 0
5 | Odvoz preostale zemlje od iskopa sa
istovarom i grubim planiranjem na mestu
istovara na udaljenosti do 5 km.
|  | m3 | 20 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Zidanje obodnih i pregradnih zidova objekta
nosećim "giter" blokovima d=25 cm u produžnom
cementnom malteru 1:3:9. U cenu obračunati
izradu potrebne radne skele i ostavljanje svih
potrebnih otvora.
Obračun po m3 ozidanog zida.
|  | m2 | 208.3 | x |  | = | 0
2 | Grubo i fino malterisanje unutrašnjih zidova
od nosećih "giter" blokova i delimično betonskih
površina malterom Mm 0,5 d=2,5 cm sa
prethodnim čišćenjem fuga od nečistoća i
prskanjem cem. mlekom svih površina. Sve
površine moraju biti potpuno ravne, a ivice oštre
i prave. U cenu uračunati izradu potrebne radne
skele i rabiciranje kod stubova. Obračun
po m2 omalterisane površine.
|  | m2 | 147 | x |  | = | 0
3 | Grubo i fino malterisanje betonskog plafona
površina malterom Mm 0,5 d=2,5 cm sa
prskanjem cem. mlekom svih površina. Sve
površine moraju biti potpuno ravne, a ivice oštre
i prave. U cenu uračunati izradu potrebne radne
skele. Obračun po m2 omalterisane površine.
|  | m2 | 98 | x |  | = | 0
4 | Grubo i fino malterisanje spoljnih zidova
od giter bloka i delimično betonskih
površina malterom Mm 0,5 d=2,5 cm sa
prethodnim čišćenjem fuga od nečistoća i
prskanjem cem. mlekom svih površina. Sve
površine moraju biti potpuno ravne, a ivice oštre
i prave. U cenu uračunati izradu potrebne radne
skele i rabiciranje kod stubova. Obračun
po m2 omalterisane površine.
|  | m2 | 145.2 | x |  | = | 0
5 | Popravka omalterisanih površina nakon završenih
instalaterskih radova
(10% od ukupne površine malterisanja (10% od zbira pozicija 2., 3. i 4.))
|  | m2 | 39.02 | x |  | = | 0
6 | Završno građevinsko čišćenje objekta
uređenje gradilišta i odnošenje šuta
na deponiju nakon završetka
svih građevinskih i gradjevinsko zanatskih
radova u objektu.
|  | m2 | 108.75 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
III | BETONSKI I ARM. BET. RADOVI
1 | Betoniranje stopa trakastih temelja armiranim
betonom MB 30. Obračun po m3 ugrađenog
betona.
|  | m3 | 26.84 | x |  | = | 0
2 | Betoniranje AB ploče prizemlja betonom MB 30
u običnoj oplati sa ostavljanjem potrebnih otvora
za prodor 20kV kablova cevima fi 200
Gornju površinu obraditi finim perdašenjem.
U cenu uračunati izradu potrebne oplate
i armaturne mreže Q 335
5m2/1,0m3 betona
|  | m3 | 21.75 | x |  | = | 0
3 | Betoniranje temeljnih zidova nab.betonom MB 30
u svemu prema statičkom proračunu i detaljima
U cenu uračunati izradu potrebne oplate
8m2/1,0m3 betona
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 4.36 | x |  | = | 0
4 | Izrada AB ploče medjuspratne konstrukcije
betonom MB 30 i armaturnom mrežom Q557.
u običnoj oplati sa ostavljanjem potrebnih otvora
Gornju površinu obraditi finim perdašenjem.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
U cenu uračunati izradu potrebne oplate
5m2/1,0m3 betona
|  | m3 | 14 | x |  | = | 0
5 | Betoniranje ulaznih stepenica armiranim betonom
MB30.U cenu uračunati izradu potrebne oplate
9.2m2/1,0m3 betona
|  | m3 | 2 | x |  | = | 0
6 | Betoniranje vertikalnih serklaža armiranim betonom
MB 30, dim. 25/25 cm, sa potrebnom
oplatom i armaturom u skladu sa projektom.
Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 2.7125 | x |  | = | 0
7 | Betoniranje AB nadvratnih greda armiranim betonom
MB 25, dim 25/40 cm, sa potrebnom oplatom
/10,00 m2/m3/.
Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 0.75 | x |  | = | 0
8 | Betoniranje stubova arm. betonom MB 25.
U cenu uračunati izradu potrebne oplate
16,00m2/1,0m3 betona.Svi stubovi polaze iz
temelja /voditi računa o postavljanju ankera/
|  | m3 | 2.7125 | x |  | = | 0
9 | Betoniranje zaštitnog trotoara nabijenim
betonom MB 25 d=12 cm preko šljunčane podloge.
Površinu betona obraditi perdašenjem uz
dodatak cementa, zajedno sa izradom
dilatacionih spojnica.
|  | m2 | 50 | x |  | = | 0
10 | Nabavka ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža
armature u svemu prema statičkom računu
| - RA 400/500 | kg | 2200 | x |  | = | 0
| - MA 500/560 | kg | 620 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
IV | TESARSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada dvovodne krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. Na mestima oslonaca postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično."
| Obračun po m². | m2 | 133.3 | x |  | = | 0
2 | Nabavka materijala i daščanje krovnih kosina suvom jelovom daskom, debljine 24mm
|  | m2 | 133 | x |  | = | 0
3 | Nabavka, isporuka i postavljanje paropropusne folije
|  | m2 | 133 | x |  | = | 0
4 | Nabavka materijila i letvisanje krova letvama 24/48 mm, paralelno sa rogovima, preko daščane oplate, za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Letve postaviti na razmaku od 30 cm. Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim jelovim letvama, optimalne dužine. Obračun po m2 krova
|  | m2 | 133 |  |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
V | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1 | Pokrivanje krova čeličnim poc. plastificiranimg limom
u boji po izboru investitora tipa TR 40/230 d=0.6mm
U cenu uračunati sav pričvrsni pribor
i materijal, kao i "češalj" zaptivač za zatvaranje
grbina pokivača. Obračun po m2.
|  | m2 | 133 | x |  | = | 0
2 | Opšivanje strehe krova čel. poc. plastificiranim limom
u boji po izboru investitora tipa TR 15/180 d=0.5mm
U cenu uračunati sav pričvrsni pribor
i materijal, "češalj" zaptivač za zatvaranje
grbina pokivača kao i ukrasne lajsne od ravnog
poc. plastificiranog čel.lima d=0,5mm, u istoj boji,
za zatvaranje prostora do zida.
|  | m2 | 29.96 | x |  | = | 0
3 | Nabavka materijala izrada i montaža opšava
rožnjače do oluka ravnim ravnim čeličnim plastificiranim limom
limom d=0,5 mm r.š. 40 cm u boji krovnog pokrivača.
|  | m' | 27.7 | x |  | = | 0
4 | Opšivanje krovne ravni sa čeonih strana
ravnim čeličnim plastificiranim limom d=0.6mm u istoj boji kao
krovni pokrivač RŠ 50 cm zajedno sa svim
potrebnim priborom i pričvrsnim materijalom.
Obračun po m1 izvedenog opšava.
|  | m' | 32 | x |  | = | 0
5 | Pokrivanje slemena slemenjacima od čel.plastificirnog lima
boje kao pokrivač lim tipa TR 40/230 d=0,5mm
|  | m' | 15.5 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izrada horizontalne hidroizolacije zidova
koja se nanosi preko izravnavajućeg
sloja maltera ili preko betonskog temeljnog
zida od jednog sloja "Kondora 4".Spojevi se
izvode preklapanjem i varenjem. Obračun
po m2 izvedene izolacije.
|  | m2 | 18 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | #REF!
1 | Nabavka i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih
vrata sa horizontalnim žalizinama u gornjem i donjem delu
Vrata se izrađuju od čeličnih kutijastih poc. plastificiranih
profila 40x40x3mm sa ispunom od čeličnog dekapiranog poc. Plastificirabog
lima d=2mm. Žaluzine su fiksne i rade se od čel. poc. plastificiranog lima
d=2mm, a sa zadnje strane je čelična mrežica sa
gustim okcima. Cenom obuhvaćena
svi potrebni okovi, brava sa elzet uloškom i sav
pomoćni i pričvrsni materijal i pribor.
| vel. 160/260 cm | kom | 3 | x |  | = | 0
Nabavka i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih
vrata sa horizontalnim žalizinama u gornjem i donjem delu
Vrata se izrađuju od čeličnih kutijastih poc. plastificiranih
profila 40x40x3mm sa ispunom od čeličnog dekapiranog poc. Plastificirabog
lima d=2mm. Žaluzine su fiksne i rade se od čel. poc. plastificiranog lima
d=2mm, a sa zadnje strane je čelična mrežica sa
gustim okcima. Cenom obuhvaćena
svi potrebni okovi, brava sa elzet uloškom i sav
pomoćni i pričvrsni materijal i pribor.
| vel. 254/340 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
2 | Nabavka i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih
vrata sa horizontalnim žalizinama u gornjem i donjem delu
krila vrata. Vrata se izrađuju od čeličnih kutijastih poc. plastificiranih
profila 40x40x3mm sa ispunom od čeličnog dekapiranog poc. Plastificirabog
lima d=2mm. Žaluzine su fiksne i rade se od čel. poc. plastificiranog lima
d=2mm, a sa zadnje strane je čelična mrežica sa
gustim okcima. Cenom obuhvaćena
svi potrebni okovi, brava sa elzet uloškom i sav
pomoćni i pričvrsni materijal i pribor.
| vel. 100/240 cm | kom | 1 | x |  | = | 0
3 | Nabavka i ugradnja horizontalnih žaluzina u ramu
od kutijastih profila 40x40x3 mm.
Žaluzine su fiksne i rade se od čel. poc. plastificiranog lima
d=2mm, a sa zadnje strane je čelična mrežica sa
gustim okcima. Cenom obuhvaćena
sav pomoćni i pričvrsni materijal i pribor,
sa mogućnošću demontaže i ponovne montaže.
| vel. 180/85 cm | kom | 3 | x |  | = | 0
5 | Nabavka i ugradnja poklopaca od rebrastog lima
d= 4+1 u ramu od čeličnih profila L50x50x4 mm
Cenom obuhvaćena zaštita temeljnom
bojom dva puta i uljanom bojom dva puta,
kao i svi potrebni okovi i sav
pomoćni i pričvrsni materijal i pribor.
Poklopac se izvodi u ravni sa podom.
| vel. 80/80 cm | kom | 3 | x |  | = | 0
6 | Nabavka i ugradnja čeličnih profila L 30x30x3mm
po obodu otvora za elektro ormare. Cenom
obugvaćeno zavarivanje ankera 2f10 mm/30 cm
kao i zaštita temeljnom bojom dva puta i
uljanom bojom dva puta
Profili se postavljaju u ravni poda.
|  | m' | 56 | x |  | = | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | 0
VIII | LIMARSKI RADOVI
1 | Izrada i montaža visećih oluka dim 14x14cm
od pocinkovanog lima d=0,55mm. Cenom obuhvaćen
sav pomoćni i pričvrsni materijal i pribor kao i
kuke za oluke. Obračun po m1 postavljenog
oluka.
|  | m' | 31 | x |  | = | 0
2 | Izrada i postavljanje odvodnih olučnih cevi
od pocinkovanog lima d=0,55 mm dim. 14x14cm
U cenu uračunati kuke i sav ostali pričvrsni
materijal i pribor. Obračun po m' postavljenog
| oluka. | m' | 15 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
IX | MOLERSKI RADOVI
1 | Gletovanje zidova i plafona masom za gletovanje
zajedno sa svim potrebnim predradnjama
Obračun po m2.
|  | m2 | 273 | x |  | = | 0
2 | Bojenje zidova posnom bojom
u tonu dva puta tako da se dobije fina
jednobrazno obojena, čista i bez flekna
| površina. Boja po izboru investitora. | m2 | 273 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
X | FASADERSKI RADOVI
1 | Obrada fasade fasadnom bojom u boji i tonu
po izboru investitora.
|  | m2 | 140.04 | x |  | = | 0
|  | U K U P N O: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 1.2.
I | ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
II | ZIDARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
III | BETONSKI I ARM. BET. RADOVI | [5 empty] | 0
IV | TESARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
V | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | [5 empty] | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI | [5 empty] | 0
VII | BRAVARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
VIII | LIMARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
IX | MOLERSKI RADOVI | [5 empty] | 0
X | FASADERSKI RADOVI | [5 empty] | 0
|  | U K U P N O (RSD bez PDV-a): |  |  |  |  | 0