## OPŠTI uslovi
Е_27.1/2019/PGD
OBJEKAT I LOKACIJA::
Dogradnja objekta PET CENTRA ((Po)+Su+P), FAZA I - rekonstrukcije i dogradnje vertikalnog gabarita "Kamenice 3" (postojećeg objekta Centra za imidžing i dijagnostiku) i Nova gradnja Transformatorske stanice P Put doktora Goldmana 4, Sremska Kamenica, br.parcele 5220/1 K.O. Sremska Kamenica
INVESTITOR:
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE (IOV), Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI EKVIVALENT
2 | Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.
3 | Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve stavke predmera i predračuna raditi u skladu sa važećim SRPS stadardima.
4 | Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti nadzorni organ i investitor. Raditi u svemu po projektu i upustvu proizvođača. Obračun po komadu podrazumeva sve potrebnie elementie za ugradnju.
5 | Sve mere uzeti na licu mesta!
6 | Pozicije izvesti u svemu prema opstem opisu, predmeru radova, šemi, izvodjačkim detaljima ili prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema i u skladu sa dimenzijama otvora, važećim propisima i standardima.
7 | Izvodjač je dužan da sve detalje usaglasi i overi kod Projektanta, kao i da podnese odgovarajuće sigurnosne ateste i sertifikate o kvalitetu i ispunjavanju uslova zadatih projektom / ENTERIJERA, PP, TEHNOLOŠKI USLOVI
8 | MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA I ZAPISNIČKI USAGLASITI I SA NADZORNIM ORGANOM.
OPŠTI USLOVI
ZA IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima, kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim tehničkim propisima, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj pozicijinije drugačije uslovljeno.
Sve odredbe ovih opštih uslova kao i navedenih opštih opisa, su sastavni delovi ugovora sklopljenog između investitora i izvođača.
Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cenama izvođača. Ugovorene cene su pojedinačne cene izvođača i one obuhvataju sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene predračunom), vodu, osvetlenje, pogonski materijal i energiju mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorij, kancelarije, radničke prostorije, privremene ograde oko gradilišta, zaštitne nadstrešnice, zaštitna platna na skeli oznake upozorenja i drugo, režiju izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu, kao i uslove navedene uprethodna dva stava.
Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziji da se izvestan naveden rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji.
Takođe se neće priznavati nikakva naknada, odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja normalnih vrednosti iz prosečnih normi u građevinarstvu.
Obračun i kvalifikacija izvedenih radova vršiće se prema važećim prosečnim normama u građevinarstvu, kao i tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, što je obavezno i za investitora i izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna ne bude drugačije nazanačeno.
Jediničnom cenom svake pojedinačne pozicije obuhvaćene su i sve aktivnosti kojima se obezbeđuje bezbedan i zdrav rad zaposlenih radnika.
Isto tako obavezni su za izvođača i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugačije.
Opšti opis dat uz jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden.
Kod svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji mora odgovarati važećim tehničkim propisima, standardima i opisima odgovarajućih pozicija u predračunu radova. Za svaki materijal koji se ugrađuje, izvođač mora prethodno podneti nadzornom organu predviđene ateste i sertifikate za sve materijale koji se ugrađuju na uvid, kao i garanciju kvaliteta, a po završetku radova da dostavi garanciju na kvalitet i stabilnost ugrađenog sistema i ateste za sisteme. U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta materijala, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni za investitora i izvođača. Ako izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od narednog rušenja pada na teret izvođača bez prava reklamacije i prigovora na rušenje koje u tom smisludonose investitor ili građevinska inspekcija.
Sav materijal za koji predstavnik investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a investitor će obustaviti rad ukoliko izvođač pokuša da ga upotrebi. Kod svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u prosečnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtev investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika. Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika investitora potrebno objašnjenje planova i obaveštenja za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektnim elaboratom.
Ako bi izvođač, ne konsultujući investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom uputstvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakveizmene ne budu preko građevinskog dnevnika od strane predstavnika investitora odobrene. Ako izvođač, neki posao, bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika investitora, preko građevinskog dnevnika.
Objekat i celo gradilište izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova, pre predaje objekta, sve rupe, WC jame, rupe od skela i ograda, izvođač je dužan da zatrpa, nabije, poravna, celu površinu niveliše i to sve dobro da se kasnije ne bi javljala sleganja.
Za tehnički pregled i primopredaju, izvođač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu očistiti od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata.
Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa, staze, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti kao i sva stolarija i bravarija, staklene površine i sve krovne površine.
Kolovoz i trotoari oštećeni izvođenjemradova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehničkipregled i primopredaju objekta.
Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama. Eventualnu štetu, koju bi izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili susednim zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku.
Posebno se skreće pažnja izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi naneo svojim nepažljivim i neodgovornim radom na susednim, postojećim objektima. Ukoliko se pojavi potreba osiguranja (podbetoniravanja i slično) temelja postojećih susednih objekata, takav rad će investitor platiti posebno, no jedino će izvođač biti odgovoran za svu štetu ukoliko on blagovremeno ne preduzme sve potrebne mere za osiguranje susednih objekata.
U slučaju konstruktivnih izmena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz predračuna nastale viškove ili manjkove, izvođač je obavezan da usvoji bez primedbi i ograničenja, kao i bez prava na odštetu, s tim što će mu se bilo višak ili manjak obračunati po pogodbenim cenama.
U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, izvođač je dužan da za iste dobije odobrenje predstavnika investitora, utvrdi za njih cenu i sve to uvede u građevinski dnevnik, a prema cenovniku svih materijala i radne snage, koji je dužan da priloži uz ponudu (analiza cena).
Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijali i drugo) zahteva od izvođača pismenu garanciju da će izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni.
Izvođač je dužan da uskladi rad podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete, na teret krivca. U protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje bi nastale zbog nepridržavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo da zahteva da izvođač za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (nadzorni organ) izvršitiizbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno.
Pored svih privremenih objekata koji su izvođaču potrebni za izvođenje radova, izvođač je dužan da obezbedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za vreme gradnje objekta održava uredno uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao i neopodnog kancelarijskog inventara.
U slučaju izvođenja radova na krovu, izvođač je dužanb da preduzme sve potrebne zaštitne mere od nepovoljnih vremenskih uslova.U slučaju prouzrokovane štete na objektu,izvođač je dužan da nadokanadi o svom trošku. Ukoliko je izvođaču potrebno da zauzme radi organizovanja gradilišta i uskladištenja materijala, pored parcele još i susedna zemljišta i trotoare, izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje od nadležnih organa, odnosno sopstvenika, s tim da potrebne izdatke za ovo korišćenje ne može posebno zaračunati investitoru.
Izvođač je dužan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem ’’Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu’’.
Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda, investitoru preda sve potvrde koje su zakonom i propisima predviđene (o postavljanju objekta na regulacionu liniju, priključcima na energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, itd.). Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na teret izvođača.
Izvođač je dužan da po završenom poslu podnese investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse koje terete izvođača za vreme izvođenja radova.
Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik izvođač će voditi na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik investitora svakodnevno pregledati i ovetavati svojim potpisom na svakoj strani.
U slučaju pogodbe po principu ’’pod ključ’’ izvođač je obavezan da izvrši prethodnu kontrolu količina radova datih u predračunu.
Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi investitora, postojeća tehnička i zakonskaregulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije.
Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno i po detaljima proktanta.
Do predaje objekta investitoru izvođač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili kvara dužan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje.
Izvođač je dužan da na gradilište postavi za celo vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog stručnjaka koji će odgovarati za stručnu kontrolu i tačno izvršenje svih obaveza izvođača.
Sve obaveze u ovim opštim opisima izvođač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacije.
ZIDARSKI RADOVI
Materijal upotrebljen za zidanje mora biti kvalitetan, a izrada stručna, prema važećim tehničkim propisima i SRPS-u.
Opeka i svi ostali opekarski proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih radova moraju u svemu odgovarati SRPS-u B. D1. 011 do B. D1. 015/79, B. 01. 016, B. D1. 017/84, B. D1. 022, B. D1. 030/79.
Kreč - u svemu prema SRPS-u B. C1. 020/81. 7
Cement – u svemu prema SRPS-u B. C1. 009/82 i B. C1. 011/82.8.
Pesak – u svemu prema SRPS-u B.B8. 040/82 i B. B8. 042/84.
Gips – u svemu prema SRPS-u B. C1. 030.
Voda- koja se upotrebljava za spravljanje maltera mora biti čista, bez ikakvih organskih sastojaka koji bi mogli štetno da utiču na kvalitet maltera i mora da odgovara odredbama SRPS-a U. M1. 058.
Zidanje opekom
Zidanje opekom vršiti tačno po planu, sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih komada (manjih od 1/4 opeke), s tim da se izlomljene opeke i komadi ne smeju stavljati jedno do drugog u zid.
Vertikalne i horizontalne spojnice moraju biti potpuno ispunjene malterom, to jest moraju biti bez šupljina. Malter u spojnicama ne sme biti deblji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne od 1.5 cm do 2.0cm radi bolje veze maltera kod malterisanja zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom, dok je još svež. Svi ispadi iz zidnih površina, kao što su prozorski banci, lukovi, venci, proširenje kod dimnih kanala, međuprozorski stupci i drugo neće se zasebno plaćati, pošto su obračunati u kubaturu zidanja.
Takođe, u ceni zidanja predvideti izvođenje svih otvora, žljebova za prolaz vertikalnih vodova kanalizacije , centralnog grejanja, elektro istalacija, olučnih cevi, dimnih kanala i slično sa kasnijim zaziđivanjem opekom, ili krpljenjem žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvršenih instalacija i za sve ove radove neće se plaćati posebna naknada.
Za pregradne zidove od pola opeke, iz masivnih zidova ispustiti za vezu u svakom četvrtom redu po pola opeke, a za pregradne zidove nasatično zidane ostaviti žljebove dubine 1/4 opeke po celoj visini zida u svakom drugom redu.
U visini iznad vrata, odnosno na 2.0 metra od poda izraditi armirano betonski serklaž visine 25 cm, marke betona MB -150. armiran sa dve šipke ±Ø 8 mm. Vezu, pregradnog zida sa armirano-betonskim zidovima i stubovima, izvesti pomoću žice prečnika 6 mm, u svakomdrugom redu opeke, odnosno na 25 cm po visini zida.
ZA zidanje fasadnih zidova giter opekom, koja se ne malteriše upotrebiti samo odgovarajuću opeku sa oštrim i pravim ivicama ujednačene boje.
Prilikom zidanja voditi računa da spojnice budu potpuno horizontalne i vertikalne. Da bi spojnice bile jednake širine prilikom zidanja razmak redovadavati betonskim gvožđem Ø 10 mm.
Slog za zidanje, koji bude određen od strane projektanta, mora se sprovesti po celoj površini zida korektno.
Sva unutrašnja stolarija ugrašuje se suvom montažom.
Prilikom zidanja naročito obratiti pažnju na izradu dimnjačkih kanala. Ove kanale obavezno treba izvoditi uz primenu glatkih, četvrtastih trupaca, koje pri zidanju treba obilato zalivati malterom radi sprečavanja vazdušne veze susednih dimnjačkih kanala, odnosno malterisati dimnjak sa unutrašnje strane (dersovati).
U podrumu i tavanu obeležiti svaku dimnjačku cev za koji će sprat služiti. Kod zidanja na velikoj vrućini opeku kvasiti – zamakati u vodu. Kod zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u cementnom malteru u seizmičkim područjima, zabranjeno je seizmičkim propisima.
U slučaju da se zidanje prekine zbog hladnoće svi zidovi se na mestu prekida rada moraju zaštititi od kvašenja i smrzavanja, pokrivanjem po celoj debljini zida oplatom od dasaka.
Ako se zidovi ištete od kvašenja i mraza zbog rđave zaštite, onda će se, prilikom nastavljanja posla, mrazom oštećeni radovi, porušiti i ponovo izidati bez naknade štete od strabe investitora.
Malter će se spravljati samo u onim količinama koliko može da se potroši istog dana. Stvrdnut malter se ne sme upotrebljavati. Spravljanje maltera ima se vršiti tačno po propisima, a razmere kako se traži u dotičnoj poziciji predračuna.
Kod zidanja zidova drugim materijalima – giter blokovima, durisol blokovima, gas betonskim blokovima i drugim , treba se pridržavati uputa proizvođača.
U cenu za 1 m3 ili 1 m2 uračunati sav rad, materijal, normalan rastur materijala, alat, transport, pokretne skele, zarada i svi državni doprinosi i dažbine. Serklaži kod pregradnih zidova se neće posebno plaćati, jer su ukalkulisani u jedinačnu cenu zidova.
Način obračuna plaćanja: u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinsko zanatskih radova, važećim prosečnim normama u građevinarstvu i odgovarajućim tačkama predmeraradova, po m3 odnosno po m2 (pregradni zidovi) izvedenog zida, ukoliko to u opisima pojedinih pozicija radova ne bude drugačije naznačeno. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja zajedno sa nadprozornom i nadvratnom gredom, s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini zida po meramaupisanim u planu. Smanjenje debljine zida u prozorskim nišama, ukoliko ih ima, neće se odbijati od kubature zidanja.
Rad na zidanju obuhvata:
- Nabavku, transport, istovar materijala - blokova, ploča...od gas betona ili ekvivalentno, transport do mesta ugradnje. Obeležavanje položaja zida i eventualnih građevinskih otvora. Polaganje prvog reda ploča- blokova, u sloj produžnog maltera (1:3:9) debljine cca 2cm. Kontrola horizontalnosti i verikalnosti prvog reda vrši se libelom, a korekcija gumenim čekićem. Eventualne neravnine odstraniti daskom za struganje. Drugi red, kao i sve ostale redove ploča zidati tankoslojnim malterom za zidanje.
Pre nanošenja tankoslojnog maltera za zidanje ploče otprašiti vlažnom zidarskom četkom. Tankoslojni malter u plastičnoj kanti mešati sa vodom prema uputstvima otštampanim na vreći. Pripremljenu smesu ostaviti da miruje 5 minuta pre upotrebe, te je posle toga ponovo promešati. Za zidanje na temperaturama nižim od 0ºC i višim od +30°C koristiti specijalni tankoslojni malter i pridržavati se pravila za zidanje na niskim i visokim temperaturama.
Tankoslojni malter nanositi na horizontalne i vertikalne spojnice ploča uz upotrebu nazubljene lopatice odgovarajuće širine. Pločama zidati u zidnom vezu; preklop ploča minimalno 40% visine ploča. Ploče na željenu meru rezati ručnom vidia testeromi ili električnom stabilnom testeromi.
Nadvoje nad građevinskim otvorima izvoditi prema konstruktivnim detaljima proizvođača. Završne obrade zidova obavezno primenjivati prema uputstvima za gradnju proizvođača gas betonskih blokova i ploča.
-Spojeve pregradnih zidova i elemenata noseće konstrukcije izvoditi odgovarajućom poliuretanskom penom u fugi veličinom 2cm pod međuspratnom konstrukcijom i 1cm u fugi uz zid/stub. Spojeve pregradnih zidova i elemenata noseće konstrukcije potrebno je dodatno ojačati odgovajućim pocinkovanim elastičnim ankerima ili armaturnim ankerima zaštićenim od korozije, a u svemu prema odredbama iz uputstva za gradnju proizvođača gas betonske galanterije. Ankeri za vezu se postavljaju u prvom i u svakom trećem redu po visini zida, kao i svakom drugom bloku u spoju sa međuspratnom konstrukcijom
Žlebove za polaganje instalacija ne štemovati udarnim metodama, već izvoditi odgovarajućim strugačem ili električnom frezom.
-Armirano-betonski nadvoji u oplati od U-profila u zidovima debljine 25 i 30cm i visine 20cm izvode se prema statičkom proračunu za određenu poziciju na objektu.
Rad na izvođenjui a.b. nadvoja u oplati od U-profila obuhvata:
-Obeležavanje položaja nadvoja. Kontrolu horizontalnosti osnove nadvoja. Osigurati naleganje nadvoja minimalno 20 cm na ostale delove zidova. Podupiračima podupreti dasku na kojoj će se izvoditi nadvoj. Istovar U-profila, transport do mesta ugradnje. Prema potrebnoj dužini nadvoja pripremiti U-profile. Izrezati završni U-profil prema zadanim dimenzijama nadvoja. U-profile na željenu meru rezati ručnom vidia testeromi ili električnom stabilnom testeromi. Na osnovicu nadvoja na preostalom delu zidu naneti tankoslojni malter za zidanje. Tankoslojni malter u plastičnoj kanti mešati sa vodom prema uputstvima otštampanim na vreći. Pripremljenu smesu ostaviti da miruje 5 minuta pre upotrebe, te je posle toga ponovo promešati. Za zidanje na temperaturama nižim od 0ºC i višim od +30°C koristiti specijalni tankoslojni malter i pridržavati se pravila za zidanje na niskim i visokim temperaturama. U-profile slagati uz međusobno lepljenje čela tankoslojnim malterom. Pre nanošenja tankoslojnog maltera U-profile otprašiti vlažnom zidarskom četkom.
"U pripremljenu oplatu od U-profila položiti armaturni koš prema statičkom proračunu. Ukoliko proračun građevinske fizike zahteva dodatnu toplotnu izolaciju, predvideti ploče od polistirena ili tvrdo presovane mineralne vune na unutarnjoj strani spoljašnjeg zida U-profila. Ploče polistirena prilepiti tankoslojnim malterom. Ispuniti oplatu od gas betona U-profila sitnozrnim betonom marke određene statičkim proračunom uz odgovarajuću ugradnju betona. Gornju površinu betona izravnati za nastavak zidanja zida iznad nadvoja.
Završnu obradu izvoditi prema pravilima struke i uputstvima proizvođača završne obrade!
Armirano-betonski nadvoji u oplati od U-profila u zidovima debljine 25 i 30cm i visine 20cm izvode se prema statičkom proračunu za određenu poziciju na objektu.
Pre nanošenja unutrašnjeg tankoslojnog maltera za malterisanje, postavljaju se aluminijumski ugaoni profili na sve otvore koji se takođe pričvršćuju pomoću tankoslojnog maltera za malterisanje. Šlicevi i druga razna udubljenja moraju se jedan dan ranije popuniti unutrašnjim malterom.
Unutrašnji tankoslojni malter se nanosi direktno na otprašenu površinu zida mašinski ili ručno u debljini 2-9mm. Kod debljina manjih od 4mm za zid kao i kod svih debljina nanosa maltera na betonski zid, moraju se površine prethodno premazati premazom za impregnaciju.
Malterisanje
Malter za malterisanje mora da odgovara SRPS-u U.M2.002 i U.M2.012/68.
Sa malterisanjem zidova početi tek kada se objekat relativno slegne (nakon 2-3 meseca) i kada se zidovi potpuno osuše na odgovarajućoj temperaturi ambijenta.
Pre početka malterisanja sponice zidova očistiti i izdubiti najmanje 15 mm radi boljeg prijanjanja maltera. Zidovi moraju biti čisti i suvi, odnosno dobro nakvašeni kod malterisanja cementnim malterom.
Ukoliko je na zidnim površinama izbila šalitra, izvođač je obavezan da takva mesta pre malterisanja o svom trošku četkom očisti i opere rastvorom sone kiseline u vodi u razmeri 1:10.
Sve betonske površine, bilo da su livene ili zidane (blokovi), bez obzira da li je u odgovarajućoj poziciji naglašeno, moraju se prethodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:1, što se neće posebno plaćati, već ulazi u cenu pozicije.
Malterisanje izvršiti u dva sloja ukupne debljine 20-25mm i to (osim ako je u projektu drugačije naznačeno):
-prvi sloj raditi malterom koji se spravlja od grubog, oštrog prosejanog peska, i
-drugi, završni sloj malterom koji se spravlja od finog peska. Ovaj sloj nanosi se nakon što se prvi grubi sloj dobro osuši.
Za izradu drugog, završnog sloja malter mora da bude prosejan kroz gusto sito.
Površine posle malterisanja moraju da budu ravne i glatke, bez talasa, udubljenja ili ispupčenja. Ivice mogu biti prave i oštre ili malo zaobljene oborene po zahtevu projktanta, a uglovi na sastavu zidova i zidova sa plafonom, čisti i pravi.
TESARSKI RADOVI
Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, po svim važećim propisima, a ugrađeni materijal po kvalitetu i dimenzijama usaglašeni sa odgovarajućim SRPS standardima. Ukoliko ovih nema moraju posedovati atest o ispitivanju. Upotrebljena drvena rezana građa mora odgovarati standardima i to jelova po SRPS D.C1.040. Za tesanu četinarsku građu obavezan je SRPS D.B7.020.
Kvalitet građe može se podvrgnuti ispitivanju kako to propisuju standardi SRPS D.A1.048 i SRPS D.A1.052.
Sve radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primjenu savremenog alata i mehanizacije namjenjene ovoj vrsti radova.
Drvena građa mora da odgovara tehničkim propisima i SRPS standardima.
Kvalitet građe mora se podvrgnuti ispitivanju i potrebnom opterećenju, a troškove ispitivanja snosi izvođač ukoliko rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju propise. Obračun se vrši po jedinici mjere, naznačene kod svake pozicije radova.
Za svo vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovanje stanje.
KROVNA KONSTRUKCIJA
Svi drveni elementi krova moraju biti izvedeni od rezane jelove građe II klase.
Drvena građa za krovnu konstrukciju mora biti specificirana i izrađena tačno po merama označenim u crtežima za pojedine delove krovne konstrukcije, a eventualni sastavi moraju biti izrađeni po propisima za ovu vrstu radova.
Krovna konstrukcija mora biti izvedena tačno prema projektovanom padu čije površine moraju biti potpuno ravne u svim pravcima tako da se obezbedi pravilno naleganje krovnog pokrivača.
Krovna konstrukcija mora biti zaštićena.
IZOLATERSKI RADOVI
Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvršene striktno i kvalitetno na mestu i prema detalju, kako je projektom predviđeno.
Za izvođenje izolaterskih radova mora se angažovati kvalifikovana radna snaga i odgovarajući alati, i nabaviti i propisno skladištiti pre upotrebe, materijali, koji odgovaraju tehničkim propisima, normativima i SRPS standardima.
Samo ovi radovi koji su izvedeni propisno i u kvalitetu koji je propisima i projektom predviđen i zahtevan ili uobičajeno očekivan, uzeće se u obračun.
Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje namerava da nabavi i upotrebi pri izvođenju svojih radova, atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlašćenih za ovu vrstu radova, i ne smeju biti stariji od jedne godine počev od dana izdavanja atesta do dana kada je izvođač otpočeo sa izvođenjem ovih radova na objektu.
Za one materijale koji nisu definisani važećim jugoslovenskim standardima izvođač je dužan da pribavi ateste koji adekvatno odgovaraju svojoj nameni.
Početak i završetak izolaterskih radova obaviće se prema dinamici gradilišta, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste, kao i da obezbedi da o svemu prethodno i blagovremeno bude obaveštavan nadzor.
Garantni rok za sve ugovorene pozicije izolaterskih radova, osim za termo i hidro izolaciju ravnih krovova, određuje se po važećim zakonskim propisima.
Za izradu termo i hidro izolacije ravnih krovova, prohodnih i neprohodnih terasa, garantni rok se određuje u trajanju od 10 (deset) godina, računajući od dana dobijanja upotrebne dozvole za objekat.
Sve ugovorene pozicije izolaterskih radova izvodiće se prema projektu i projektantskim uputstvima, detaljima, termičkom proračunu i pojedinačnim opisima radov datih uz svaku poziciju na osnovu toga izvođač radi svoje detalje za izvođenje i opise tehnoloških i postupaka zaštite već urađenog posla ili faza pozicija radova, koji su predmet uvida nadzora i projektanta, ali uz punu sopstvenu profesionalnu i legalnu odgovornost, ukoliko ih projektant ili naručilac radova pismeno prihvate kao bolje rešenje od onoga koje je indicirano u projektu i opisima iz projekta.
Izvođač je u svakom slučaju dužan da upozori projektanta i naručioca, pre podnošenja ponude, na eventualne nedostatke u detaljima i izvođačkim planovima, koji mogu uticati na kvalitet radova i sigurnost objekta i u dogovoru sa njima da izvrši potrebne izmene i to pre početka izvođenja izolaterskih radova.
Skreće se posebna pažnja izvođaču svih izolaterskih radova da strogo vodi računa o sledećem:
-Izolaterski radovi moraju biti izvedeni samo prema tehnički ispravnim detaljima, a u skladu sa važećim propisima, uputstvima i proverenim, oprobanim, ispravnim i ustaljenim načinom rada, po vremenu koje pogoduje izvođenju tih radova, ili uz adekvatnu zaštitu u slučaju naglih vremenskih promena, ili u slučaju da dođe do nepogode,
-Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacionim slojevima ili tehnološkim fazama, bilo da su u vezi sa njima, ili na drugi način tehnološki međuzavisni, čije uporedno ili kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti, moraju se završiti pre njih, odnosno u odgovarajućoj tehnološkoj sekvenci i to prema predviđenom usaglašenom i prihvaćenom redosledu,
-Pre početka izvođenja izolaterskih radova mora se proveriti i konstatovati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova, koji bi mogli uticati na kvalitet, sigurnost i trajnost izolaterskih radova. O takvim svojim mogućim potrebama izvođač na vreme i u pismenoj formi obaveštava glavnog izvođača, koji sa svoje strane, to i druge relevantne tehnološke procedure stavlja na uvid nadzoru pre početka radova, koji prethode izolaterskim radovima,
Svi materijali predviđeni za ugrađivanje moraju biti u svakom pogledu spravni.
Neispravni materijali (oštećeni, slepljeni ili koji nisu odgovarajućeg, propisanog kvaliteta).
Ne smeju se skladištiti, niti držati na gradilištu, niti ugrađivati.
Izolaterski radovi moraju biti izvedeni tako da pojedini delovi i slojevi izolacije, kao i celokupne završene pozicije, moraju u potpunosti odgovarati svojoj nameni, zahtevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti.
Slojevi izolacije ne smeju se polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije završen proces vezivanja i očvršćavanja.
Pre početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicija izolaterskih radova, podloga se mora otprašiti i dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća, nevezanih čestica prašine, eventualnih raznih mrlja od ulja, masti, kiselina i drugo, ukoliko se ne očiste i ne otklone, ove nečistoće će obrazovati međusloj između podloge i predviđene izolacije, i na taj način sprečiti njihovo čvrsto povezivanje. Osim toga, ulja i masti rastvaraju bitumenske materije, te ubrzavaju slabljenje i propadanje izolacije i ugrožavaju njenu nepropustljivost. Stoga, čišćenje podloge obaviti, po mogućnosti, industrijskim usisivačem za prašinu, a zatim oprati rastvorom kaustične sode i vode, ili nekim drugim efikasnim i odobrenim sredstvom. Potom, podlogu obavezno oprati vodom bez obzira na poreklo nečistoće i na suvu površinu naneti osnovni premaz.
Izolacije sa izolacionim trakama od PVC-a, poliizobutitilena i slično moraju se izvoditi sa obučenom radnom snagom i sve raditi prema uputu proizvođača.
Sve termo izolacije izvesti u svemu prema proračunu i detaljima građevinske fizike.
Jedinične cene obuhvataju vrednost materijala koji se ugrađuje, uključujući i otpadak koji se stvara prilikom krojenja, izradu, transport i ugradnju, pomoćni materijal, radnu snagu, usluge građevinske mehanizacije, utrošak pogonske električne energije i plina i drugo.
Kod svih pozicija ravnih krovova mora se izvršiti proba na vodonepropusnost, tako što će se po izradi hidroizolacije nasuti voda, obeležiti nivo i osmatrati u roku od 24h da li se nivo smanjuje, odnosno da li hidroizolacija pušta vodu.
Početak i kraj posmatranja izvesti u prisustvu nadzornog organa.
Ukoliko se ustanovi propuštanje, oštećene delove zameniti i ponoviti probu.
Obračun po m2 ili m1 sve po prosečnim normama u građevinarstvu.
STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi se moraju izvesti stručno ikvalitetno a u svemu prema tehničkim uslovima za izradu građevinske stolarije i prema važećim standardima.
Sva stolarija mora biti izvedena prema tehničkom opisu, specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta.
Izvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora odgovarati svojoj nameni kako u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu.
Sva stolarija mora da bude proizvedena od prvoklasnog, suvog, drveta čija je vrsta određena projektom, bez crvotočine i čvorova, kao i od predviđenog pločastog materijala (šper ploče, lesonit, medijapan i slično).
Svi ugrađeni stolarski elementi moraju zadovoljavati sledeće uslove:
- nepropustljivost na udar vazduha i vode
- termičku zaštitu prema važećim propisima
- zaštitu od zvuka prema važećim propisima, a u svemu prema tehničkim uslovima iz elaborata za
građevinsku fiziku i
- odgovarajuću i kvalitetnu površinsku zaštitu.
Izvođač je dužan da na gradilište donese prototip sa atestom koji će odobriti projekant.
Stolarija koja nije atestirana ne sme se ugrađivati.
Sva spoljna stolarija mora biti izvedena prema šemama i opisima kao i detaljima proizvođača i mora zadovoljiti uslove termičke zaštite, dihtovanja i vodonepropustivosti. Svaka stolarska pozicija mora imati odgovarajući okov.
Pre početka izvođenja stolarskih radova izvođač će sve mere zapisnički utvrditi sa projektantom i nadzorom.
Okov stolarskih elemenata mora biti kvalitetan i estetski dobro oblikovan, a po izboru projektanta i opisima iz šema stolarije i tehničkom opisu.
Površinska obrada-bojenje stolarije mora biti u svemu prema zahtevima iz projekta a u zavisnosti od namene prostorije gde seugrađuje. Potrebno je atestom dokazati kvalitet boja.
Sva vrata snabdeti potrebnim okovom, bravom sa ključevima kao i zatvaranje spojeva sa ostalim materijalima-dihtovanje.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog stolarskog elementa (prozor, vrata) finalno obrađenog i zastakljenog sa svim potrebnim okovom, spojnim i izolacionim materijalom.
BRAVARSKI RADOVI
Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene stručno i kvalitetno, sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i JU standardima za ovu vrstu radova.
Za sve materijale koje ugrađuje izvođač mora da dostavi ateste od ovlašćene nadležne ustanove (Institut za ispitivanje materijala RS ili sl.), kojim potvrđuje da ti materijali odgovaraju propisanoj i traženoj nameni. Atesti ne smeju da budu stariji od godinu dana od dana izdavanja do dana ugrađivanja pozicije bravarskih radova.
Sve pozicije bravarskih radova imaju se izvesti u svemu prema šemi bravarije iz glavnog rpojekta i prema radioničkim crtežima za svaku poziciju, a ugrađivaće se na mestima predviđenim projektom.
Izrada detalja bravarije i izvođačkih crteža predstavlja obavezu izvođača radova.
Izvođač je obavezan da po sklapanju ugovora, a pre početka proizvodnje dostavi projektantu izvođačke crteže i detalje i da ih sa njim i predstavnikom investitora uskladi sa ostalim građevinsko-zanatskim i instalacionim radovima.
Svi izvođački crteži i detalji predmet su razmatranja i overe projektanta.
Za masovne pozicije bravarskih radova izvođač je obavezan da uradi odnosno obezbedi odgovarajuće protivtipove. Nakon pismenog usvajanja prototipova izvođač stiče pravo da otpočne sa serijskom izradom, ili nabavkom odgovarajućih sklopova ili kompletnih elemenata.
Ostale pozicije bravarskih radova izvođač počinje da radi nakon overe izvođačkih crteža i detalja.
Bravarske pozicije imaju se izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vučenih kutijastih profila različitih preseka, cevi, ispune od čelične oblikovane žice i ostalih materijala predviđenih opisom pozicije ili materijala koji nisu bili predviđeni opisom pozicije, uz odgovarajuću ugradnju, u svemu prema predviđenom tehnološkom postupku.
Detalji veza, spojeva, ankerovanja i dr. moraju biti u svemu saglasni sa odredbama JU standarda i tehnologiji proizvođača, i izvedeni uz prethodnu saglasnost projektanta i nadzornog organa.
Sve pozicije bravarskih radova moraju biti propisno zaštićene od korozije i završno obojeni.
Sprovođenje anti korozivne zaštite obuhvata sledeće operacije, ali se time ne ograničavaju, niti isključuju i drugi postupci, koji mogu biti tehnološki zahtevani, po potrebi:
-odmašćivanje metalnih profila i limova odgovarajućim sredstvima,
-čišćenje od rđe peskarenjem suvim čistim kvarcnim peskom granulacije od 0,2 do 3,0mm sa završnim otprašivanjem komprimiranim vazduhom,
-premazivanje temeljnom bojom (anti korozivno sredstvo – minijum, radidolin ili sl.) u dva sloja.
-Bojenje svih vidljivih površina izvršiti sa dva osnovna i dva završna premaza bojom na bazi hlor kaučuka u debljini sloja od d=260 ( (mikrona) u svemu prema tehnologiji i uputstvu proizvođača boje, u tonu po izboru projektanta.
Zahtevani garantni period postojanosti boje na svim bravarskim pozicijama, a posebno na fasadnim elementima izloženim atmosferskim i temperaturnim uticajima iznosi deset godina.
Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporučilaca, rade se u radionici izvođača bravarskih radova, uključujući i anti korozivnu zaštitu i bojenje.
Bravriju zaštititi i čuvati od oštećenja do predaje investitoru.
Ukoliko pre izvršenog tehničkog prijema dođe do oštećenja boje, materijala ili prskanja stakla, izvođač će svako oštećenje teže prirode, zameniti blgovremno novim elementom o svom trošku.
Pod oštećenjem boje ili materijala podrazumeva se oštećenje koje se može zapaziti sa udaljenosti od 50cm.
Jediničnom cenom odgovarajuće pozicije obuhvaćena je isporuka i ugradnja ankera i ankernih pločica, konzola, nosača i sl. koje izvođač ugrađuje prilikom betoniranja zidova i međuspratnih konstrukcija, zatim, pokrivne rozete, opšivne lajsne, zaptivni materijal i drugo i to se neće posebno plaćati.
Jediničnom cenom, takođe, obuhvaćeno je zastakljivanje bravarskih pozicija. Opisom svake pozicije predračuna biće definisano kojom vrstom stakla i koje debljine će se izvršiti zastakljivanje bravarske pozicije.
ALUMINIJUMSKI RADOVI
Ovim opisima obuhvataju se svi radovi koji se odnose na izradu, isporuku i montažu fasadnih elemenata, prozora i vrata, uključujući sav potreban materijal, zastakljivanje, zaptivke, izradu radioničkih detalja, dostavu uzoraka, izradu i dostavu protipova, sertifikata i atesta, zaštitu izvedenih radova do predaje investitoru, čišćenje i dr.
Crteži arhitekte i ovi opisi biće osnov za izradu radioničkih detalja.
Svi fasadni elementi, vrata i prozori odgovaraće u svemu ovim opštim uslovima i biće izvedeni u dimenzijama i oblicima prema relevantnim detaljnim crtežima.
Pre početka izrade detaljnih radioničkih crteža i proizvodnje elemenata izvođač je dužan da sve mere proveri.
Obaveze izvođača
Izvođač je dužan da za sve fasadne elemente, vrata i prozore uradi radioničke crteže sa svim čvorovima i detaljima koji treba da se izvedu, da ih usaglasi sa projektom i da ih dostavi projektantu na saglasnost i overu.
Izvođač je, takođe, dužan da projektantu dostavi uzorke aluminijumskih profila, zaptivki, gitova, stakla i ostalog, kao i ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
Izrada radioničkih crteža, usaglašavanje sa projektom, dostava uzoraka i atesta se neće posebno plaćati, već predstavlja ugovorenu obavezu izvođača.
Nakon overe radioničkih crteža izvođač je obavezan da o svom trošku uradi karakterističan detalj vel.500/500mm i da ga sa atestima pribavljenim od nadležne ustanove dostavi prjoektantu na saglasnost.
Izvođač je, takođe, obavezan da pre no što počne sa proizvodnjom sve dimenzije otvora na gradilištu prokontroliše i o tome sačini zapisnik potpisan obostrano od izvođača i investitora.
Redovno svakodnevno čišćenje objekta u toku radova, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka radova je ugovorna obaveza izvođača. Ukoliko se izvođač iste ne bude pridržavao, angažovaće se treće lice na njegov teret.
Garancija
Izvođač radova je dužan da obezbedi garanciju proizvođača aluminijuma, ostalih pomoćnih i veznih materijala i stakla da će izvedeni radovi biti bez defekta u periodu od deset godina od datuma predaje radova investitoru.
Ukoliko tokom rada ili u periodu garantnog roka dođe do defekta u materijalu, izvođač će isti otkloniti o svom trošku.
Obračun radova
Obračun se vrši po m2 ili komadu isporučenog i montiranog elementa za zid-zavesu, odnosno po komadu za vrata i prozore kompletno sa nosećom konstrukcijom, ispunom, spojnim i zaptivnim materijalom, zastakljivanjem običnim ili specijalnim staklima, plastificiranjem aluminijuma, transportom, zaštitom i drugim dažbinama.
LIMARSKI RADOVI
Ovim opštim uslovima obuhvaćeni su svi radovi koji se odnose na sve vrste opšivanja limom, kao i izradu i montažu horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih cevi, obradu otvora i sl.
Limarski radovi obuhvaćeni ovim uslovima moraju biti izvedeni u zahtevanom kvalitetu, po svim važećim propisima i u skladu sa odredbama ovih uslova.
Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti završeni, a potreban materijal dopremljen po vrstama i količinama na udaljenost do 50m1 od mesta ugradnje.
Izrada detalja bravarije i izvođačkih crteža predstavlja obavezu izvođača radova.
Po kvalitetu i dimenzijama limovi moraju biti saglasni sa odgovarajućim JU standardima, a ukoliko ovih nema, moraju posedovati ateste o ispitivanju.
Pomoćni – vezivni materijali: - kalaj, zakivci, zavrtnji i dr. Moraju, takođe biti saglasni sa odgovarajućim odredbama važećih propisa, kao i da budu od odgovarajućeg antikorozivnog materijala ili zaštićeni na odgovarajući način od štetnih uticaja korozije.
Prosečne težine materijala za limarske radove uzimaju se iz kataloga proizvođača. Ukoliko ih nema, težina će se utvrditi merenjem.
Pre početka radova izvođač je dužan da usaglasi svoje detalje sa projektom, da proveri sve građevinske elemente na koje se ili za koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od zahtevanog materijala, koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim zahtevima.
Za izvođenje radova upotrebiće se aluminijumski, pocinkovani, bakarni lim ili kako je dato u projektu.
Delovi različitih metala ne smeju doći u neposredni dodir, da bi se sprečilo stvaranje galvanskih struja, korozije ili drugih štetnih uticaja.
Svi elementi za pričvršćivanje moraju odgovarati vrsti lima i drugim uslovima realnog okruženja.
Sastavi limova i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama mogu nesmetano da dilatiraju, a da pri tom ostanu nepropusni za atmosferilije.
Protiv štetnog uticaja betona, maltera ili opeke, limovi se štite postavljanjem sloja nepeskirane ter hartije, što ulazi u cenu pozicije i neće se posebno obračunavati.
Količine izvršenih radova obračunati na sledeći način:
-opšivanje venaca, nazidaka i atika – po m1, mereno po soljnoj najdužoj ivici
-uvale na krovu po m1, mereno po osovini uvale
-solbanci mereno po m1
-opšivanje kalkanskih i požarnih zidova po m2 razvijene širine, po m1,
mereno po ivici okapnice
-opšivanje krovnih ležećih prozora – po komadu
-vodokotlići, lule, ventilacije i dr. – po komadu
-opšivanje limom ispod oluka po m1, mereno po ivici okapnice
-viseći i ležeći oluci po m1, mereno po spoljnoj ivici
-vertikalne olučne cevi po m1, mereno po osovini
- dilatacije mereno po m1
Jediničnom cenom obuhvaćeni su: nabavka materijala, izrada elemenata sa uobičajenim rasturom, svi pomoćni i vezivni materijali, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja, radna skela do 2,0 m visine, zaštita izvedenih radova do predaje investitoru, plate i sve ostale dažbine.
FASADERSKI RADOVI
Materijali
Svi radovi na obradi fasade moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno sa stručnom radnom snagom i materijalima prema odgovarajućim standardima.
Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koj će upotrebiti pri izvođenju svojih radova. Atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlašćenih za ovu vrstu radova i ne smeju biti stariji od jedne godine počev od dana izdavanja atesta do dana kada je izvođač otpočeo sa izvođenjem radova na objektu.
Za sve materijale koji nisu obuhvaćeni standardima izvođač je dužan da pribavi odgovarajuće ateste da isti odgovaraju svojoj nameni.
Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama kojima svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama odgovaraju.
Cement mora da bude kvaliteta kakav je propisan odredbama SRPS B.C1.009/82, a kreč odredbama SRPS B.C1.020/81.
Voda mora da bude čista, bez hemikalija i drugih primesa i mora odgovarati odredbama SRPS U.M1.058/85.
Malterisanje
Malter za malterisanje mora da odgovara odredbama SRPS U.M2.002/68 i U.M2.012/68.
Sa malterisanjem početi tek kada se objekat relativno slegne (nakon 2-3 meseca) i kada se zidovi potpuno osuše na odgovarajućoj temperaturi.
Pre početka malterisanja zidovi moraju biti čisti i suvi, odnosno dobro nakvašeni kod malterisanja cementnim malterom; radi dobrog prijanjanja maltera, spojnice moraju da budu dobro očišćene i izdubljene do dubine od 15 mm.
Ukoliko je na zidovima izbila šaltra, izvođač je obavezan da ih pre malterisanja o svom trošku četkom očisti i opere rastvorom sone kiseline u vodi u razmeri 1:10.
Sve betonske površine, ukoliko se malterišu, bilo da su livene ili zidane (blokovi), bez obzira da li je u odgovarajućoj poziciji naglašeno, moraju se prethodno isprskati pačokirati retkim cementnim malterom, što se neće posebno plaćati, već ulazi u cenu pozicije.
Osnovni sloj grunt mora dobro vezati za fasadne površine i za fasadu od veštačkog kamena. Izvodi se od cementnog maltera u debljini od 20 mm, a za fasade sa završnom obradom od plemenitog maltera ili bojene fasade, osnovni sloj se izvodi od produžnog maltera.
Površina osnovnog sloja mora biti izbrazdana da bi završni – gornji sloj mogao dobro da se veže za osnovni sloj.
Fasadne akrilne ili disperzivne boje nanose se na betonske ili omalterisane površine.
Fasadne akrilne boje nanositi u dva sloja pomoću četke, valjka ili aparata za prskanje. Za prvi sloj boji se dodaje 10% razređivača, dok se drugi sloj nanosi nerazređen.
Vreme sušenja pojedinih slojeva iznosi oko 10 časova.
Kvalitet radova
Pre fasaderskih, moraju se izvesti prethodni radovi, kao što su stolarski, bravarski, izolacije i drugo.
Fasaderski radovi se ne mogu izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo da utiče na kvalitet izvedenih radova.
Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne ili na mestima gde je predviđeno, horizontalne, kose ili oble. Uglovi moraju biti sa oštrim ivicama ili oblika kakav je predviđen projektom i detaljima.
Osnovni sloj mora da čvrsto prione za zidove, što se proverava kucanjem čeličnom šipkom na raznim delovima obrađenih površina. Delove koji nisu dobro prionuli izvođač je obavezan da obeleži i o svom trošku obije i izvrši odgovarajuću popravku.
Sve fasadne površine bilo da su bojene ili obrađene u veštačkom kamenu moraju biti ujednačenog tona i strukture, bez pojave fleka i bez uočljivih radnih nastavaka. U protivnom, izvođač je obavezan da nekvalitetno izvedene radove otkloni o svom trošku i izvede ponovo u skladu sa zahtevanim kvalitetom.
Obračun količina izvedenih radova izvršiće se u svemu prema odredbama tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, odeljak TU VI.1.
KERAMIČARSKI RADOVI
Ovi opšti uslovi su sastavni deo opisa po pojedinim pozicijama radova i odnose se na oblaganje zidova i podova i svim vrstama keramičkih pločica unutar objekta i izvan njega.
Keramičarski radovi moraju biti izvedeni tako da budu zadovoljavajućeg kvaliteta, uz angažovanje odgovarajuće radne snage, a u skladu sa važećim JU standardima i tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova.
Sav materijal koji se ugrađuje u objekat mora biti nov neupotrebljavan, osim ako pojedinačnim opisom radova nije predviđeno drugačije i mora da odgovara postojećim JU standardima za kvalitet i dimenzije.
Po potrebi, a prema zahtevima iz projekta ili drugim opisima, keramičke pločice i vezivo moraju da budu kiselo otporni.
Ukoliko za određene pločice ne postoji SRPS, za iste se mora pribaviti atest nadležne ustanove Institu za ispitivanje materijala RS (ili druga ovlašćena organizacija), kojim se moraju potvrditi sledeće karakteristike:
-da su ivice oštre, prave, paralelne i neoštećene
-da pločice ne sadrže nikakve rastvorljive soli ili druge štetne sastojke
-da im je vidljiva površina bez zareza i mehurića
-da im je boja ujednačena
- da je upijanje vode u granicama predviđenim SRPS-om za odgovarajuću vrstu
pločica
- da su, po potrebi kiselo otporne
Vezivni materijali
Vezivni materijal – cementni malter i lepak moraju po kvalitetu da odgovaraju, takođe SRPS-u što se dokazuje odgovarajućim atestima.
Cementni malter ili lepak moraju biti naneti u normativima propisanoj ili prospektom proizvođača predviđenoj debljini, tako da obzebeđuju potpuno i trajno prijanjanje keramike za podlogu i ne smeju promeniti niti oštetiti podlogu.
Cementni malter mora biti pripremljen i izrađen od mešavine cementa i peska i po potrebi, sa dodatkom nekog sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i po potrebi, obezbeđenja da bude otporan na štetno dejstvo kisele sredine.
Aditivi za ubrzanje vezivanja maltera ili plastifikatori ne smeju izazivati nikakve štetne posledice usled hemijskih uticaja izazvanih pri dodiru podloge sa ostalim materijalima koji se ugrađuju.
Voda mora biti čista, ne sme da sadrži nikakve sastojke koji bi štetno delovali na podlogu, keramičke pločice ili masu za zaptivanje.
Lepak za lepljenje keramičkih pločica mora biti deklarisan za određenu vrstu radova i atestiran u ovlašćenoj ustanovi. Čvrstoća na smicanje pločica u ravni zida mora da bude min. 3 kp/cm2. Proizvođač mora da ti detaljna uputstva za primenu lepila, kao i za potrebne predradnje kojih se izvođač mora striktno pridržavati.
Zaptivni materijali
Zaptivni materijali koji služe za zaptivanje spojnica moraju odgovarati svojoj nameni i moraju se koristiti striktno po uputstvu proizvođača.
Pre fugovanja sačekati da se vezivni materijal i podloga potpuno stegnu, a potom proveriti dubinu i čistoću spojnica. Spojnice ispuniti u svemu prema projektu i detalju, a nakon fugovanja pločice očistiti od viška materijala. Kada se spojnice potpuno osuše, pločice polirati suvom krpom.
Za određivanje širine spojnica između keramičkim pločica upotrebiti PVC krstiće koji se pre fugovanja moraju obavezno ukloniti.
Priprema podloge
Pre početka radova obezbediti da podloga bude odmašćena i pripremljena za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od keramičkih pločica.
Kod oblaganja zidova pločicama u cementnom malteru betonske zidove prethodno orapaviti pikovanjem i isprskati cementnim mlekom, a kod zidova od opeke zidne spojnice izdubiti i površine isprskati retkim i cementnim malterom od prosejanog šljunka granulacije do 4 mm, razmere 1:1.
Kod oblaganja zidova pločicama na lepku obezbediti da podloga od cementnog maltera bude neoštećena, dovoljno ravna za prihvatanje vezivnog materijala, čista, oribana blagim rastvorom deterdženta, da bi se uklonile sve nečistoće, dobro isprana čistom vodom u suva.
Podloga za postavljanje podnih pločica u cementnom malteru mora biti na koti koja obezbeđuje izradu potrebne debljine cementnog maltera. Malter je razmere 1:3, u sloju min.20mm i maks. 30mm, ravna sa dozvoljenom tolerancijom +/-10mm, mereno letvom L=4,0m suva i čista.
Podloga za polaganje podnih pločica lepljenjem mora da bude suva, čista i ravna, sa dozvoljenim odstupanjem od projektovane kot +/-3 mm, mereno letvom dužine L=4,0 m.
Oblaganje zidova i podova u unutrašnjosti objekta započeti nakon što su prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za stolariju i bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i ispitane.
Oblaganje zidnih površina izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, sa spojnicama min.2 mm širine. Horizontalne spojnice pratiti po celom obimu prostorije, a vertikalne izvesti pod visak. Sve ivice takođe moraju biti vertikalne.
Na ivicama, a prema zahtevu projektanta postaviti specijalne, metalne, profilne lajsne.
Polaganje pločica otpočeti tek posle odgovarajućih proračunavanja i uklapanja njihovih dimenzija u sistem fuga prema zahtevu projektanta.
Kod velikih prostorija duž spoja sa zidovima prvi red pločica postaviti u obliku blage rigole čija je izvodnica do zida niža za polovinu debljine pločice, tako da se voda od kondenza koji se hvata na zidovima i podu objekta kanališe i sliva prema podnim rešetkama.
Oblaganje počinjati sa oba kraja zida celom pločicom, tako da sečena pločica bude u sredini zida.
Sečena pločica ne sme biti manja od 1/2 cele pločice. U slučajevima gde se to ne može izbeći, potrebno je seći dva vertikalna reda pločica.
Pre početka posla izvođač je dužan da geodetski snimi površine na kojima će se pločice polagati i da sačini plan, redosled i utvrdi način polaganja pločica, o čemu je dužan da pre početka izvođenja upozna nadzor.
Oblaganje zidova u sanitarnim čvorovima vršiće se u cementnom malteru bez obzira da li se radi o zidovima od opeke ili betona.
Visina oblaganja zidova u sanitarnim čvorovima biće do plafona, ukoliko predračunom radova nije predviđeno drugačije.
U slučaju kada su prostorije sa spuštenim plafonima, pločice se polažu do na 50-100mm iznad donje kote spuštenog plafona.
Oblaganje zidova u kuhinji vršiće se odgovarajućim lepkom preko omalterisane ili betonske podloge.
Visina oblaganja zidova u kuhinji biće N=600mm iznad kuhinjskih elemenata, ukoliko predračunom nije predviđeno drugačije.
Popločavanje podnih površina izvesti ravno, bez talasa i grbina, sa potpuno ravnim površinama, ili u nagibu na mestima gde je to projektom predviđeno.
Dozvoljena odstupanja kod podova u odnosu na kotu poda su +/-3mm mereno letvom dužine 5,0m.
Pločice polagati u cementnom malteru ili lepljenjem, što će biti određeno predračunom radova ili tehnološkim postupkom koji se za dati slučaj zahteva.
U cilju zaštite podova zabranjen je svaki saobraćaj i kretanje ljudi u trajanju od najmanje tri (3) dana od momenta završetka popločavanja.
Zidove i podove, nakon završenog polaganja pločica, fugovati belim cementom odnosno odgovarajućom masom za zaptivanje spojnics – fugomalom. Pre početka radova izvođač je obavezan da projektantu i nadzornom organu dostavi uzorke materijala koji se ugrađuju i njihove ateste na saglasnost.
Izvođač je dužan da izvedene radove čuva od oštećenja do predaje investitoru, kao i da sva eventualno nastala oštećenja otkloni o svom trošku. Pod oštećenjem smatraće se svaka naprsla, izgrebana ili okrznuta pločica.
Redovno svakodnevno čišćenje objekta u toku radova, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka radova, ugovorna je obaveza izvođača. Ukoliko se izvođač iste ne bude pridržavao, angažovaće se treće lice na njegov teret.
Obračun radova
Obračun se vrši po m2 za izvedene površine zida ili poda, odnosno po m1 pri čemu se mora naznačiti razvijena širina čela i gazišta.
Stepeništa se obračunavaju po m2 obložene površine ili po m1 pri čemu se mora naznačiti razvijena širina čela i gazišta.
Prozorski otvori veličine do 0,50 m2 ne odbijaju se, a oblaganje špaletni i banaka ne obračunava se posebno.
Jediničnom cenom obuhvaćen je sav rad, spoljni i unutrašnji transport i isporuka potrebnog veznog, ugradbenog i pomoćnog materijala, davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje i sve ostale zakonske dažbine.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Ovim opštim opisom obuhvaćeni su uslovi isporuke i ugradnje svih podnih obloga koje se lepe na prethodno pripremljenu podlogu, a sastoje se od:
-tekstilnih vlakana
- gume i PVC materijala
- ostalih materijala specifičnih karakteristika (antistatik podovi lepljeni direktno na podlogu ili uzdignuti)
Polaganje ovih podloga vrši se lepljenjem odgovarajućim lepkovima na pripremljenu podlogu od cementne košuljice ili cementnog estriha od betona marke 20, koje se pre postavljanja podne obloge, po potrebi, ravnaju masom za izravnanje, što ulazi u jediničnu cenu poda i ne plaća se posebno.
Pre postavljanja podnih obloga podne površine pregledati, očistiti, otprašiti i oprati.
Obloge se lepe na apsolutno čistu i suvu podlogu odgovarajućim atestiranim lepkovima, koji moraju da obezbede čvrstu i trajnu vezu podloge sa podnom oblogom.
Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati relevantnim standardima RF što se dokazuje atestom.
Kod sastava različitih vrsta podova (tepih keramika, tepih PVC pod, tepih veštački kamen i sl.) u istom nivou, ugraditi razdelnu traku dužinom sastava, što se posebno obračunava, izuzev ako je u projektu drugačije definisano.
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Sve pozicije molersko-farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa materijalima koji u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i važećim JU standardima i to u onim prostorijama gde je to predviđeno izvođačkim projektom.
Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su odgovarajući prema svojim fizičko hemijskim i mehaničkim osobinama i nameni, imajući u vidu mikro klimu i druge osobenosti predmetnog objekta, tj. da budu, po potrebi i optorni na koroziju, hidrofobni i fungicidni.
Materijali koji nisu obuhvaćeni JU standardima moraju biti prvoklasnog kvaliteta i za ove materijale izvođač je dužan da dostavi odgovarajuće ateste o izvršenom ispitivanju.
Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje ugrađuje. Ateste izdaje organizacija koja je ovlašćena za ovu vrstu poslova i oni ne smeju biti stariji od jedne (1) godine računajući od dana izdavanja do dana početka izvođenja radova na objektu.
Naručilac ima pravo da, po potrebi ili u slučaju sumnje, na teret izvođača proveri kvalitet materijala, koje izvođač upotrebljava prilikom izvođenja radova. U tu svrhu izvođač je obavezan da preda naručiocu odgovarajuću količinu materijala koji će se ispitivati.
Ako se ispitivanjem utvrdi da neki materijal ne odgovara traženom i ugovorenom kvalitetu, izvođač je obavezan da takav materijal ukloni sa gradilišta, odstrani loše izvedene radove i da ih izvede ponovo, o svom trošku sa i uz upotrebu materijala koji zadovoljavaju ustanovljene kriterijume kvaliteta.
Početak i završetak molersko-farbarskih radova mora da bude usklađen sa ustanovljenom dinamikom izvođenja radova na gradilištu, a izvođač je obavezan da učestvuje u izradi iste, kao i da pojedinosti iz takvih dokumenata pruži na uvid nadzoru.
Dužina trajanja garantnog roka regulisaće se ugovorom.
Obojene površine moraju da budu čiste, bez tragova četki i valjaka. Boja i ton moraju da budu ujednačenog intenziteta, bez mrlja. Boja mora potpuno da prekrije podlogu. Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl.
Nanošenje boje je ručno ili mašinski – špricanjem.
Kod višestrukih premaza prethodni premaz mora biti potpuno suv pre nego što se nanese sledeći.
Samo na suve i pripremljene podloge dozvoljeno je nanošenje boje.
Izvođač je obavezan da pre početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoća.
Kreč ili posebne u obliku emulzija, posle nanošenja ne smeju se ljuštiti i moraju biti otporne na otiranje prema uputstvu proizvođača, posle roka za vezivanje mogu da se brišu lakim trljanjem krpom.
Disperzivne boje, uljni i bezuljni lakovi, uljane boje i mat uljane boje moraju biti postojane na pranje ukoliko, prema uputstvu proizvođača, posle roka za vezivanje mogu da se peru mekim sunđerom i vodom sa malim dodatkom (oko 1%) neutralnog sredstva za pranje, a da se voda pri tom ne oboji.
Obojene površine moraju biti otporne na svetlost, uticaj temperature, razne hemijske i mehaničke uticaje, vlagu i atmosferilije.
Uljane boje ne smeju da se mreškaju i da pucaju. Za sve vrste premaza upotrebiti boje sa pigmentima otpornim na svetlost.
Izbor boja vrši projektant, naručilac radova ili odgovorni predstavnik naručioca, po dogovoru.
Izvođač je obavezan da podnese, pre nabavke materijala, ton karte za odgovarajuće materijale.
Izvođač je obavezan da uradi probne uzorke veličine 1,00h1,00 m za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju pismene saglasnosti lica određenog da izvrši izbor boja. Međutim, ovakva saglasnost ne lišava izvođača odgovornosti za kvalitet izvedenih radova.
Zbog zapaljivosti određenih boja, lakova i razređivača izvođač se mora strogo pridržavati uputstva proizvođača kako za vreme rada, tako i pri uskladištenju materijala, pa je stoga izvođač obavezan da preduzme sve mere zaštite i bezbednosti shodno HTZ propisima.
Nakon svake upotrebe ambalažu treba propisno zaklopiti, a to isto važi i za praznu ambalažu, koja se mora uredno uklanjati iz radnog prostora.
Za vreme izvođenja radova izvođač je dužan da spreči da se usled nepažnje svojih radnika uprljaju već izvedene druge vrste radova drugih izvođača. U protivnom, izvođač je obavezan da nadoknadi naručiocu vrednost izvršenih popravki na tim radovima.
Pre početka posla izvođač je dužan da pismenim putem obavesti nadzor o svim zapaženim greškama ili oštećenjima već izvedenih radova, posle kojih on počinje da radi, kako bi se osigurao od preduzimanja odgovornosti za zatečeno stanje i nezadovoljavajući kvalitet svoga posla usled toga.
Kod specifičnih obrada specijalnim bojama ’’oikos’’ i slično moraju se angažovati ljudi obučeni za ovu vrstu radova.
Obračun izvedenih radova izvršiće se u skladu sa tehničkim uslovima za izvođenje završenih radova u građevinarstvu.
U svemu ostalom važe odredbe tehničkih uslova za izvođenje molersko-farbarskih radova u skladu sa SRPS-om U.F2.013 i U.F2.012 od 1978.god.
SUVOMONTAŽNI RADOVI
Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema važećim propisima, SRPS standardima, odobrenim crtežima, tehničkom opisu, građevinskim normama.
Suvomontažni radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja.
Izvođač radova je dužan da prije početka radova usaglasi detalje sa projektantom naručioca i da prilagodi tehnologiju izvođenja sistema koji koristi projektantskom rješenju.
Izvođač je dužan da prije početka radova provjeri sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje obloga, i da pisano dostavi naručiocu svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka.
Za svo vrijeme izvođenja, odnosno do predaje objekta, izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mjere, kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak i dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.
SPUŠTENI PLAFONI
Ovaj opšti opis se odnosi na izradu i montažu sledećih spuštenih plafona:
- monolitnih plafona od gips-kartonskih ploča debljine d=12.5mm
Plafone montirati na tipsku metalnu ili aluminijumsku fleksibilnu podkonstrukciju koja plafonsku ravan spušta na projektovanu visinu.
Spušteni plafon se postavlja pomoću fleksibilnih držača – visilica ankerovanih u međuspratnu konstrukciju. Svi metalni delovi podkonstrukcije moraju biti galvanizirani. Metalnii delovi podkonstrukcije moraju, takođe biti zaštićeni i finalno obrađeni, a vidljivi delovi fabričkim elektrostatskim postupkom bojeni po "RAL" ton karti, plastificirani ili eloksirani u tonu po izboru projektanta.
Trakasti aluminijumski plafoni biće fabrički elektrostatskim postupkom bojeni po "RAL" ton karti ili plastificirani u tonu po izboru projektanta.
Plafoni od mineralnih vlakana moraju ispunjavati sledeće zahteve:
- da su po formatu stabilni, bez krivljena i izvijanja ploča u periodu
eksploatacije (u skladu sa EN 13964)
- da su vatrootporni.
Monolitne gipsane plafone raditi od gipsanih glatkih ploča dimenzija prema proizvodnom programu proizvođača i zahtevu projektanta, sa bandažiranim i gipsom ispunjenim spjonicama radi postizanja efekta potpuno ravne i glatke monolitne površine.
Po obimu prostorija postaviti ugaonu profilisanu traku koja zatvara spoj plafona i zida, ukoliko projektant detaljem nije predvideo drugačije.
Vidne betonske površine iznad kasetiranih ili trakastih plafona sa otvorenim fugama ili betonske vidne površine u kombinaciji sa bilo kojom vrstom spuštenih plafona izgletovati i obojiti polikolorom u tonu po izboru projektanta. Bojenje obračunati kroz molersko-farbarske radove.
Sve oštećene delove plafona prilikom isporuke ili tokom montaže izvođač je dužan da o svom trošku zameni novim elementom. Pod oštećenjem se smatra svaka promena na elementu saglediva sa udaljenosti od 1,00m.
Pre početka radova izvođač je dužan da prema gragičkoj dokumentaciji uradi detaljne crteže plafona i da ih sa uzorkom plafona dostavi investitoru na saglasnost.
Izvođač je dužan, takođe, da za sve materijale primenjene pri izradi spuštenih plafona naručiocu dostavi važeće ateste.
Plafone montirati nakon završene montaže svih instalacija i svih drugih radova predviđenih u okviru spuštenih plafona.
Demontaža izvedenih plafona i njihova ponovna montaža proizašla iz loše koordinacije poslova na objektu pada na teret izvođača spuštenih plafona.
U spuštenim plafonima se moraju ostaviti svi otvori i veze za montažu rasvetnih tela, anemostata, difuzora i dr. Te se svi prodori, sečenja ili ukrajanja lafona u skladu sa zahtevima instalacija ili rasporeda samih plafona neće posebno plaćati, već ulaze u jediničnu cenu.
Pri obračunu površine svetiljki, anemostata, difuzora i dr., ukoliko nisu veće od 0,50 m2/kom. se neće odbijati od površine plafona.
Nakon završenih radova izvođač je dužan da gradilište ostavi čisto.
Obračun će se izvršiti po m2 horizontalne projekcije gotovog plafona kompletno sa podkonstrukcijom, potrebnim veznim i spojnim materijalom, antikorozivnom zaštitom i svim ostalim zahtevanim premazima i lakom montažno-demontažnom skelom. Vertikalne ili kose površine plafona na denivelaciji se neće posebno obračunavati ukoliko projektant ne odredi drugačije.
RAZNI RADOVI
Elementi se na gradilište dopremaju finalno obrađeni i upakovani i ugrađuju se na pozicijama predviđenim projektnom dokumentacijom. Svi materijali koji se upotrebljavaju moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove propisane standardima. Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i uputstva o načinu ugrađivanja. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti projektantu i stručnom nadzoru na odobrenje.
Jedinačnim cijenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, izrada radioničkih crteža, izrada elemenata, sav transport i uskladištenje elemenata, čišćenje radnog mjesta, odvoz ambalaže i otpadaka, kao i izrada probnih uzoraka, uzimanje mjera za izvođenje radova i obračun.
a. Završno čišćenje svih prostorija u objektu
Završno čišćenje svih prostorija se može izvoditi samo sa radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, sa odgovarajućim opremom.
Izvođač radova je dužan da nakon završetka svih građevinskih radova obavi finalno čišćenje svih prostorija objekta, pranje prozora, podova, zidova obloženih keramičkim pločicama i dr. Obračun se vrši po m2 neto površine objekta.
ODGOVORNI PROJEKTANT
Đorđe Bajilo, dipl.inž.arh.
(licenca 300 E710 07 )
Novi Sad, 07.2020. godine